Kotara grodząca

System kotary grodzącej powinien składać się z:

- szyny jezdnej (mocowanej do dźwigarów obiektu) po której odbywa się przesuw,

- materiał tworzący kotarę (siatka w kolorze niebieskim, o oczkach 10 x 10 cm)

Konstrukcja jezdna kotary powinna być wykonana z malowanych proszkowo profili stalowych i wyposażona w prowadnice rolek jezdnych do których bezpośrednio mocowana jest tkanina kotary. Zakłada się, że przesuw kotary będzie ręczny.

Długość kotary: ok. 30m

Wysokość kotary: ok. 7 m